**Karbantartási tanácsok klímaberendezéshez – Rövid útmutató**

1. **Szűrők tisztítása**
A beltéri egység szűrőit legalább havonta egyszer tisztítsd ki langyos vízzel, hogy megakadályozd a por és szennyeződés lerakódását.
2. **Hőcserélő ellenőrzése**
Évente legalább egyszer érdemes szakemberrel átnézetni és megtisztíttatni a hőcserélőt, hogy a légáramlás hatékony maradjon.
3. **Kondenzvíz-elvezetés**
Győződj meg róla, hogy a kondenzvíz szabadon távozik. A dugulás penészedéshez és meghibásodáshoz vezethet.
4. **Kültéri egység tisztítása**
Tartsd tisztán a kültéri egységet: távolítsd el róla a port, leveleket és egyéb szennyeződéseket, hogy zavartalanul működjön.
5. **Tömítések ellenőrzése**
Vizsgáld meg évente a csatlakozókat és tömítéseket, hogy nincsenek-e sérülések vagy szivárgások.
6. **Éves karbantartás szakemberrel**
Minden szezon előtt végeztess el egy teljes körű karbantartást minősített szakemberrel – ez a garancia feltétele is lehet!
7. **Távirányító és vezérlés**
Ellenőrizd rendszeresen a távirányító működését és az elemek állapotát, valamint a mobilapplikáció kapcsolatát (ha van ilyen funkció).